## Hoja1
Components of an Hidroelectric Project
N° | Spanish | English | German | N° | Spanish | English | German
0 | Estribo | − Abutment | Wiederlager (n) | 16 | Casa de máquinas | − Power house − Power plant | Maschinenhaus (n)
1 | Embalse | − Water Reservoir | Wasserspeicher (m) | 17 | Bifurcador o trifurcador* (dependiendo del proyecto) | − Bifurcator − Trifurcator | Hosenrohr (n) (DIN4048) Hosenstück (n)
2 | Cresta de la Presa | − Dam Crest | Dammkrone (f) | 18 | Puente grua | − Travelling crane | Laufkran (m)
3 | Vertedero | − Spillway | Überfall (m) | 19 | Sala de máquinas | − Machine hall | Maschinenhaus(n)
4 | Nivel Máximo de Operación | − Head race − Headwater Level | Oberwasserniveau (m) | 20 | Generador | − Generator | Generator (m)
5 | Obra de toma | − Intake − Inlet | Wasserfassung (f), Einlass(m) | 21 | Válvula | − Valve | Kugelschieber (m)
6 | Descarga de fondo | − Oulet | Auslass (m), Ablauf (m) | 22 | Canal de fuga | − Tailrace channel − Discharge channel | Unterwasserkanal (n)
7 | Grua de pórtico Pórtico de isaje de compuerta | − Gantry crane | Portalkran (m) | 23 | Cubierta | − Roof | Bedachung (f)
8 | − Túnel de conducción − Túnel de presión | − Headrace tunnel − Pressure tunnel -Diversion tunnel | Druckstullen (m) | 24 | Subestación | − Substation − Switch yard | Unterwerk (m)
9 | Talud | − Slope | Böschung (f) | 25 | Transformador | − Transformer | Trasnformator (m)
10 | Chimenea de Equilibrio | − Surge tank − Surge shaft | Wasserschloss (n) | 26 | Torre de alta tensión | − Transmission tower | Getriebeturm (m)
11 | Cámara de Válvulas | − Valve chamber | Schieberkammer (f) | 27 | Línea de transmisión | − Overhead transmission line − Powerline | Stromnetz (n), übertragung(f)
12 | Tubería de presión | − Pressure shaft − Penstock | Druckrohrleitung (f) | 28 | Altura bruta | − Gross head | Bruttofallhöhe (f)
13 | Junta de la Tubería | − Pipe Joint | Rohrverbindung (f) | 29 | Altura neta | − Net head | Nettofallhöhe (f)
14 | Apoyos | − Support piers − Side blocks − Buttress piers | Tragpfeiler (m) | 30 | Perdida de carga | − Loss head | Druckverlust (m)
15 | Ancla | − Anchor block − Support block | Verankerungsblöcke (m)

## Tabelle1
Components of an Hidroelectric Project
N° | Spanish | English | German | N° | Spanish | English | German
0 | Estribo | Abutment | Wiederlager (n) | 16 | Casa de máquinas | Power house, Power plant | Maschinenhaus (n)
1 | Embalse | Water Reservoir | Wasserspeicher (m) | 17 | Bifurcador o trifurcador* (dependiendo del proyecto) | Bifurcator, Trifurcator | Hosenrohr (n) (DIN4048) Hosenstück (n)
2 | Cresta de la Presa | Dam Crest | Dammkrone (f) | 18 | Puente grua | Travelling crane | Laufkran (m)
3 | Vertedero | Spillway | Überfall (m) | 19 | Sala de máquinas | Machine hall | Maschinenhaus(n)
4 | Nivel Máximo de Operación | Head race, Headwater Level | Oberwasserniveau (m) | 20 | Generador | Generator | Generator (m)
5 | Obra de toma | Intake, Inlet | Wasserfassung (f), Einlass(m) | 21 | Válvula | Valve | Kugelschieber (m)
6 | Descarga de fondo | Oulet | Auslass (m), Ablauf (m) | 22 | Canal de fuga | Tailrace channel, Discharge channel | Unterwasserkanal (n)
7 | Grua de pórtico Pórtico de isaje de compuerta | Gantry crane | Portalkran (m) | 23 | Cubierta | Roof | Bedachung (f)
8 | − Túnel de conducción − Túnel de presión | Headrace tunnel, Pressure tunnel, Diversion tunnel | Druckstullen (m) | 24 | Subestación | Substation, Switch yard | Unterwerk (m)
9 | Talud | Slope | Böschung (f) | 25 | Transformador | Transformer | Trasnformator (m)
10 | Chimenea de Equilibrio | Surge tank, Surge shaft | Wasserschloss (n) | 26 | Torre de alta tensión | Transmission tower | Getriebeturm (m)
11 | Cámara de Válvulas | Valve chamber | Schieberkammer (f) | 27 | Línea de transmisión | Overhead transmission line, Powerline | Stromnetz (n), übertragung(f)
12 | Tubería de presión | Pressure shaft, Penstock | Druckrohrleitung (f) | 28 | Altura bruta | Gross head | Bruttofallhöhe (f)
13 | Junta de la Tubería | Pipe Joint | Rohrverbindung (f) | 29 | Altura neta | Net head | Nettofallhöhe (f)
14 | Apoyos | Support piers, Side blocks, Buttress piers | Tragpfeiler (m) | 30 | Perdida de carga | Loss head | Druckverlust (m)
15 | Ancla | Anchor block, Support block | Verankerungsblöcke (m)